SPECYFIKACJA

Istotnych warunków zamówienia publicznego na

(SIWZ)

Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

-stosuje się przepisy prawa Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915)

Zatwierdzam:

Prezes Zarządu

Dyrektor Spółki

mgr inż. Paweł Kawecki

Prudnik, styczeń 2015 r.

- Spis treści

DZIAŁ I. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERT……….…………….……….4

1.	Wytyczne ogólne	4

1.1. Nazwa i adres Zamawiającego	4

1.2. Tryb udzielenia zamówienia	4

1.3. Opis przedmiotu zamówienia	4

1.4. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)	7

1.5. Termin wykonania zamówienia	7

1.6. Oferty wariantowe i oferty częściowe	7

1.7. Informacja na temat umowy ramowej	8

1.8. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających	8

1.9. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej……………	8

1.10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków	8

1.11. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu	9

1.12. Sposób dokonania oceny wymaganych warunków	11

1.13. Jedna oferta	11

1.14. Koszty udziału w przetargu	11

2. Wadium	11

2.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	11

3.	Przygotowanie ofert	13

3.1 Język ofert	13

3.2. Dokumenty składne wraz z ofertą	13

3.3. Sposób obliczenia ceny oferty	13

3.4. Waluta oferty	13

3.5. Forma przygotowania i podpisanie ofert	14

4.	Składanie ofert	14

4.1 Oznaczenie ofert	14

4.2. Miejsce, termin składania ofert	14

4.3. Oferty złożone po terminie	15

4.4. Zmiana lub wycofanie ofert	15

4.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych	15

4.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia	15

5.	Otwarcie ofert i ich ocena	16

5.1. Otwarcie ofert	16

5.2. Tryb otwarcia ofert	16

5.3 Termin związania ofertą	16

5.4 Jawność postępowania	16

5.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert	17

5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert	17

5.7. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami	18

5.8. Poprawianie omyłek	18

5.9. Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym	19

5.10. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy	19

5.11	Środki ochrony prawnej	20

6.	Unieważnienie postępowania	20

7.	Załączniki do SIWZ	20

DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY	22

DZIAŁ III. WZORY UMOWY	38

DZIAŁ I. WYTYCZNE DLA WYKONAWCÓW DO SPORZĄDZENIA OFERT

# Wytyczne ogólne

## Nazwa i adres Zamawiającego

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.

Adres:  ul. Poniatowskiego 1, 48 – 200 Prudnik,

NIP: 755-000–63-59,

Regon: 530556655,

tel/fax.: 77 436 27 30,

e - mail: zwikprudnik@poczta.onet.pl

www.zwikprudnik.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, zwana dalej SIWZ składa się nie tylko z zasadniczej części opisowej, ale także ze wszystkich tworzących ją załączników, łącznie z projektem umowy dotyczącym realizacji zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania przetargowego.

## Tryb udzielenia zamówienia

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39, art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) zwanej dalej „Ustawą”.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pt:.

Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

Miejsce publikacja ogłoszenia o przetargu:

- Biuletyn Informacji Publicznej – ogłoszenie nr: 9808-2015 z dnia: 15.01.2015 r.,

- Strona internetowa Zamawiającego: www.zwikprudnik.pl,

- Tablica ogłoszeń w miejscu publicznym dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

## Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia dostawa 1 sztuki fabrycznie nowego samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

II. Zakres dostawy:

1. Samochód do przewozu osób oraz specjalistycznych urządzeń:  1 szt.;

Samochód z homologacją przystosowany będzie do przewozu specjalistycznych uprzędzeń i do przewozu obsługi tych urządzeń.

Szczegółowy wykaż parametrów technicznych i wymagane wyposażenie oraz pozostałe wymowni dla samochodu zostały określone w załączniku nr: 2A do SIWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU.

2. Specjalistyczne wyposażenie do wykrywania awarii.

A) na sieciach wodociągowych:

- Zestaw loggerów (10 szt.), zestaw do odczytów wraz z wyposażeniem  - 1 kpl.

Loggery i jednostka centralna tworzą system rejestracji poziomów szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

Logger to zautomatyzowane urządzenie instalowane czasowo lub stale na sieci wodociągowej, przeznaczony jest do badania poziomu szumów z analizą częstotliwości. Logger przeznaczony będzie do ciągłego użytku, zasilany na baterie nie wymagający konserwacji. Informacje o wyciekach muszą być przekazywane drogą radiową. Podczas pomiaru oprócz stanu wycieku, poziomu szumów i zakresu częstotliwości logger misi przekazywać min. informacje o stanie baterii, numerze seryjnym urządzenia, jego oznakowanie. Logger musi być programowalny zarówno pojedynczo jak i w grupie. Budowa loggera musi pozwalać instalowanie go w skrzynkach zasuw na większości typów rurociągów. Logger musi być nadzorowany przez przenośną konsolę – jednostkę centralną. Informacje pozyskane z loggerów a wyświetlone (zobrazowane) przez jednostkę centralną w kolorach, muszą pozwolić na przejrzystą ocenę stanu sieci.  Jednostka centralna musi posiadać możliwość podłączenia do komputera.

- Urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej – 1szt.

Urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej – rejestrator ciśnienia stosowany do pomiaru i rejestracji ciśnienia na wodociągowej sieci dystrybucyjnej oraz do pomiaru fali ciśnieniowej na sieci. Rejestrator ciśnienia powinien być niewielkich rozmiarów, musi być łatwo montowalny na wszystkich typach hydrantów podziemnych i naziemnych.

Charakterystyka rejestratora ciśnienia: wysoka dokładność pomiaru, łatwy montaż, niewielkie rozmiary, niewielki ciężar, duża pojemność pamięci wewnętrznej, zawór odpowietrzający, bezprzewodowa transmisja danych.

B) Wyposażenie do wykrywania awarii na sieciach kanalizacyjnych:

- Przenośna kamera inspekcyjna – 1 szt.

Przenośna kamera inspekcyjna wykorzystywana będzie do przeglądów systemów kanalizacyjnych (sanitarnych, deszczowych, ogólnospławnych). Inspekcja telewizyjnej za pomocą kamery musi umożliwić wiarygodne i czytelne określenie stanu technicznego przeglądanej sieci kanalizacyjnej, zlokalizowanie ewentualnego uszkodzenia, rejestrację i archiwizację danych.

Na całość kamery inspekcyjnej składają się: głowica kamery, jednostka sterująca, bęben inspekcyjny i wyposażeni dodatkowe.

- Płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu po usunięciu awarii – 1szt.

Zastosowanie płyty dynamicznej musi pozwolić na określenie czy osiągnięta została wymagana nośność gruntu.

Płyta musi odznaczać się prostą i szybką obsługą. Wyposażenie płyty musi zapewniać wydruk wyniku w miejscu pomiary, zapis danych i możliwość ich późniejszego odczytu.

Szczegółowy wykaż parametrów technicznych i wymagane parametry urządzeń do wykrywania awarii zostały określone w załączniku nr: 2B do SIWZ - OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECJALISTYCZYCH URZĄDZEŃ.

3. Wyposażenie uzupełniające:

- stojak hydrantowy – 1 szt.

- klucz do otwierania zasuw- 1 szt.

- klucz do hydrantu – 1 szt.

- hak do otwierania włazów – 1 szt.

- młotek – 1 szt.

-  belka błyskowa podłużna koloru pomarańczowego zamontowana na dachu pojazdu, podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, załączana z kabiny kierowcy – 1 szt.

III. Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Samochód, jaki i specjalistyczne urządzenia muszą być fabrycznie nowe, muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie będą przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.

2. Wykonawca na swój koszt ubezpieczy dostarczony pojazd w zakresie pakietu ubezpieczeń OC, NW, AC na okres, co najmniej jednego roku.

3. Specjalistyczna zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu musi być wykonana pod wymiar konkretnych specjalistycznych urządzeń i wyposażenia uzupełniającego. Specjalistyczna zabudowa musi mieć charakter stały, co zapewni bezpieczny transport wszystkich urządzeń.

Zabudowa w przestrzeni ładunkowej samochodu musi być tak wykonana, aby znajdujące się tam specjalistyczne urządzenie były zabezpieczone w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku tak, aby nie uległy uszkodzeniu.

4. Sposób zabudowy samochodu nienaruszający warunków gwarancji producenta samochodu, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zapewniający załodze komfort i bezpieczeństwo.

Wszelkie urządzenia przenośne muszą być zamocowane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp obsługi jak również zabezpieczone w trakcie ruchu pojazdu.

5. Samochód musi mieć możliwość podpięcia do systemu monitoringu, który to będzie umożliwiał lokalizację GPS,  monitoring stanu paliwa, itp.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony asortyment jest wadliwy lub nie spełnia wymogów zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad w terminie 7 dni od dnia dostarczenia asortymentu wadliwego.

7.  Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za dostarczenie przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego.

8. Wykonawca zamówienia musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu i urządzeń.

9. Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 120 kilometrów od siedziby Zamawiającego.

10. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza samochód i urządzanie tylko tych producentów i modele, których wykonawca wskazał w ofercie, w załączniku na 2A i załączniku 2B do SIWZ.

11. Wykonawca zamówienia zapewni bezpłatny instruktaż i przeszkolenie obsługi Zamawiającego (minimum 6 osób) w zakresie pozwalającym na obsługiwanie wszystkich specjalistycznych urządzeń i samochodu. Szkolenie obsługi potwierdzenie zostanie protokołem.

VI. Odbiór robót:

1. Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Poniatowskiego 7 w Prudniku, wraz z protokołem odbioru. Odbiór samochodu wraz z specjalistycznymi urządzeniami  nastąpi przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wraz z samochodem przekaże zamawiającemu:

a) Świadectwo homologacji w języku polskim,

b) Kartę pojazdu w języku polskim,

c) Książkę serwisową w języku polskim,

d) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,

e) Instrukcje obsługi specjalistycznych urządzeń (dla każdego urządzenie wymanionego w SIWZ musi być oddzielna instrukcja) w języku polskim.

f) Karty gwarancji.

VII.  Warunki gwarancji:

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczony samochód oraz na specjalistyczne urządzenia, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru:

a) gwarancja mechaniczna samochodu  na okres: nie krócej niż 2 lata, bez limitu kilometrów,

b) gwarancja na powlokę lakierniczą samochodu na okres: nie krócej niż 2 lata,

c) na perforację karoserii samochodu na okres: nie krócej niż 5 lat,

d) gwarancja na specjalistyczne urządzenia (tj. zestaw loggerów (10 szt.), zestaw do odczytów wraz z wyposażeniem  - 1 kpl., urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej, przenośna kamera inspekcyjna, płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu): na okres: nie krócej niż 2 lata.

VIII. Do oferty przetargowej Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą załączyć w języku polskim:

- opis samochodu z podaniem producenta,

- opis specjalistycznych urządzeń, jakie wykonawca zamierza zabudować na samochodzie z podaniom ich producentów,

IX. Wszędzie tam gdzie w SIWZ do opisu zamówienia użyto nazwy marki/producenta przyjmuje się, że mogą być zastosowane rozwiązania równoważne (nie gorsze) lub lepsze. Wskazane marki, typu czy producenta ma charakter jedynie przykładowy i użyte jest w celu określenia standardów, jakości i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania materiałów zamiennych.

X. Warunki płatności

Po odbiorze i po podpisaniu protokołu końcowego Wykonawca zamówienia dostarczy Zamawiającemu fakturę VAT z podanym kontem bankowym. Faktura powinna być z 30 dniowym terminem płatności.

UWAGI:

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją w całości warunków zawartych w niniejszej specyfikacji, jako wyłącznej podstawy przetargu.

- Od uczestników oczekuje się starannego zapoznania się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

- Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 i art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- Zamawiający dokona wykluczenia wykonawców zgodnie z treścią art. 24 ust 1 i 2 a w szczególności tych, którzy nie złożyli wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów określonych w pkt. 1.11 po uprzednim wyczerpaniu procedury określonej w art. 26 ust. 3 oraz art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Oferty wykonawców, którzy zostali wykluczeni traktowane będą, jako odrzucone.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty oraz podpisaniem umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

## Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

34110000-1 Samochody osobowe.

38500000-0  Aparatura kontrolna i badawcza.

## Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należ wykonać do dnia:  31.03.2015 r.

## Oferty wariantowe i oferty częściowe

1. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty częściowej.

## Informacja na temat umowy ramowej

Postępowanie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

## Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.  Spełniają warunki określone w art. 22 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wskazać.

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia:

jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -  w tym okresie,

co najmniej dwóch różnych dostawy samochodów z zabudowa specjalistyczną o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN każda dostawa. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

- wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w niniejszym postępowaniu, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4.

Wykonawca załącza dokumenty potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia,

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wskazać.

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonywania oceny warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wskazać.

2.  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

3. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć niżej wymienione oświadczenia i dokumenty:

a) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt. 5, albo informacje o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

## Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy Pzp  na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu będącym załącznikiem nr 4 do SIWZ.

- Informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Uzp, w zakresie przynależności do grupy kapitałowej będącym załącznikiem nr 5 do SIWZ.

W rozumieniu Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O ochronie konkurencji i konsumentów  (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm. 3) przez grupę kapitałową – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

- Wykaz wykonanych usług, określonych w punkcie 1.10, podpunkt 1 b. SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składanie ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

- Parafowana umowa – załącznik nr 7.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia.

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie niniejszego zamówienia.

- Zasady składania ofert przez podmioty występujące wspólnie:

- Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- wymagane oświadczenie i dokumenty wykazane w pkt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 powinny być złożone przez każdy z podmiotów.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Wykonawcy tacy zamiast dokumentów określonych w punktach 6, 7, 8 niniejszego rozdziału składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto ich likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalegają z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne albo że, uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec nich zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

13.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Takie pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wszystkich Wykonawców.

b) Dokument pełnomocnictwa musi zawierać: nazwę postępowania, co do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazać pełnomocnika, wyliczyć wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Dokument winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców.

c) Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako cześć oferty. Wymagany jest oryginał pełnomocnictwa.

d) W przypadku wyboru jako najkorzystniejszej oferty podmiotu, o którym mowa w niniejszym rozdziale, ostateczną umowę będą podpisywać przedstawiciele wszystkich podmiotów tworzących dany podmiot, a podmioty te będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

e) W przypadku wyboru takiej oferty Zamawiający przed podpisaniem umowy o udzieleniu zamówienia publicznego będzie żądał umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która powinna określać co najmniej: zobowiązanie do realizacji przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacje przedmiotu zamówienia; określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy; czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz zasady dokonywania rozliczeń.

f) Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wykonawców. Wobec powyższego, w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem.

g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp oraz nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,  natomiast spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp, których opis sposobu spełniania zamieszczony został w pkt. 1.10  SIWZ muszą spełniać łącznie.

### 14. Dokumenty, o których mowa w rozdziale 1.11 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (na każdej stronie dokumentu) przez Wykonawcę. Poświadczenie powinno zawierać adnotację „poświadczam za zgodność z oryginałem” lub „ za zgodność z oryginałem” oraz podpis i pieczątka osoby uprawnionej poświadczającej kopię dokumentu.

## Sposób dokonania oceny wymaganych warunków

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych wraz z oferta oświadczeń i dokumentów według formuły spełnia/nie spełnia.

## Jedna oferta

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako Wykonawca składający ofertę wspólnie. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego wykonawcy zostaną odrzucone.

## Koszty udziału w przetargu

Wykonawca poniesie wszelkie koszy związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

# Wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2.1. Wysokość wadium:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 2000,00 zł. (słownie: dwa tysiące złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Forma wadium:

Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej z kilku następujących formach:

- pieniądzu,

- poręczeniu bankowym lub poręczeniu spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,  z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 ze zm.).

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

- numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,

- kwotę gwarancji,

- termin ważności gwarancji,

- bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Jeżeli wadium wnoszone jest w formie poręczenia, poręczenie powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem oraz winno zawierać następujące elementy:

- nazwę poręczyciela, nazwę wierzyciela (Zamawiającego), nazwę dłużnika (Wykonawcy) na rzecz którego udzielane jest poręczenie oraz wskazanie ich siedzib,

- numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem,

- określenie wysokości wierzytelności objętej poręczeniem,

- termin ważności poręczenia,

- zobowiązanie poręczyciela do zapłacenia kwoty poręczenia na pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2.5. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

W przepadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego:

ING Bank Śląski S.A. O/Nysa

Nr rachunku: 58 1050 1490 1000 0022 7794 8770

Do oferty należy dołączyć oryginał lub kopię polecenia przelewu potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”.

Wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oryginału oferty.

2.6. Termin wniesienia wadium.

1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

3) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą.

2.7. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.8. Utrata wadium:

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, w którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawa Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictwa, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;

c) zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

## 2.9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Nie pobiera się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

# Przygotowanie ofert

## 3.1 Język ofert

Wszystkie dokumenty dotyczące oferty powinny być sporządzone w języku polskim (art. 9 ust. 2 Pzp).

## 3.2. Dokumenty składne wraz z ofertą

Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ.  Wymagana forma dokumentu – oryginał.

- Wypełnione załączniki nr 2A i 2B do SIWZ.  Wymagana forma dokumentu – oryginał.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowanie albo w postępowaniu i zawarciu umowy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia potwierdzona przez notariusza.

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 4 do SIWZ.

- Informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Uzp, w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ

- Wykaz wykonanych zamówień, określonych w pkt. 1.10, punkt 1b) SIWZ, sporządzone według wzoru stanowiącego – załącznik nr 6 do SIWZ.

- Dokumenty potwierdzające, że zamówienie wymienione w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ zostały wykonane należycie.

- Parafowany wzór umowy - załącznik nr 7 do SIWZ.

- Pozostałe oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 1.11 SIWZ.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Dowód wniesienia wadium.

Załączniki składające się na ofertę powinny być wypełnione na formularzach Zamawiającego lub mogą być wypełnione na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, opisy kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego w SIWZ.

Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii, natomiast w przypadku pełnomocnictwa, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

## 3.3. Sposób obliczenia ceny oferty

1. Cenę należy podać w „Formularzu ofertowym” – załącznik nr 1 SIWZ cenę netto i brutto w złotych polskich (PLN) pisemnie jak i słownie za realizację całego przedmiotu zamówienia określonego w  SIWZ, z wyszczególnionym podatkiem VAT. Jest to cena ryczałtowa.

2. Cena musi uwzględnić wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca.

3. Podana przez Wykonawcę cena, w każdym przypadku będzie przyjmowana przez Zamawiającego jako składowa wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia i będzie obowiązywać przez cały okres jego realizacji.

4. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

5. Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu i bezusterkowym odbiorze całości zadania.

## 3.4. Waluta oferty

Cena całkowita zostanie podana przez Wykonawcę w całości w walucie polskiej.

## 3.5. Forma przygotowania i podpisanie ofert

- Wykonawca przygotuje jeden komplet dokumentów, z których składa się oferta sporządzona zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem formularza ofertowego oraz załączniki.

Treść złożonej oferty musi odpowiadać SIWZ.

- Oferta powinna być napisana czytelnie, na maszynie (komputerze) lub nieścieralnym atramentem w języku polskim oraz podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do jej podpisania. Wszystkie stronice oferty powinny być ponumerowane, a te, na których zostały dokonane poprawki powinny być parafowane przez osobę (lub osoby), która podpisuje ofertę.  Jeżeli oferta podpisana jest przez pełnomocnika, do oferty winno być załączone stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału. Wszystkie strony oferty powinny być trwale spięte.

- Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela.

- Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

- W odniesieniu do dokumentów zawierających informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien złożyć w ofercie zastrzeżenie, że informacje te nie mogą być udostępnione. Zastrzeżone informacje winny stanowić oddzielna część składanej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

# Składanie ofert

## 4.1 Oznaczenie ofert

- Oferta będzie zaadresowana do Zamawiającego na adres podany w pkt. 4.2. i zewnętrznie opatrzona ostrzeżeniem, aby nie otwierać jej przed określoną poniżej godziną i datą otwarcia oraz napisem:

Oferta przetargowa na:

Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

”Nie otwierać przed dniem 29.01.2015 r. Godzina 10:00 ”

2.   Oferta powinna zostać opakowana w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, oraz posiadać swój identyfikator w postaci pieczęci firmy, na której zamieszczony będzie adres i nazwa Wykonawcy.

## 4.2. Miejsce, termin składania ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pod podanym adresem:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o. o.

ul. Poniatowskiego 7 – sekretariat, 48 – 200 Prudnik

W nieprzekraczalnym terminie:

| Do dnia: | 29.01.2015 r. | Do godziny: | 10:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Zamawiający może przesunąć termin składania ofert ogłaszając zmianę zgodnie z punktem 4.6. W tym przypadku wszelkie prawa i obowiązki Zamawiającego i Wykonawców, uprzednio odnoszące się do wcześniejszego terminu składania ofert, odnoszą się do nowego terminu składania ofert.

## 4.3. Oferty złożone po terminie

Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, określonym w punkcie 4.2., zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

## 4.4. Zmiana lub wycofanie ofert

- Wykonawcy mogą zmienić lub wycofać swoje oferty za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert określonym w punkcie 4.2.

- Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty musza być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty (punkt 4.1). Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem: ”ZMIANA”. W przypadku złożenia kilku ”ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej ”ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem ”ZMIANA nr………”.

- Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu ofert (punkt 4.1). Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ”WYCOFANIE”.

- Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.

## 4.5. Wyjaśnienia treści materiałów przetargowych

1. Wykonawca może zwrócić się pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na adres Zamawiającego, z prośbą o udzielenie wyjaśnień związanych z treścią SIWZ. Zamawiający obowiązany jest udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składnia wniosku, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

3. Odpowiedzi Zamawiającego wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe.

4. W przypadku kontaktu drogą elektroniczna Wykonawcy z Zamawiającym lub odwrotnie, wymagane jest przesłanie dokumentów w formie papierowej (pocztą lub osobiście).

Osobą uprawnioną do udzielania informacji po stronie Zamawiającego jest:

Łukasz Merta

Adam Szczepański

Tel/fax: 77 436 2730, wew. 24, e-mail: l.merta@zwikprudnik.pl

Godziny w których można uzyskać informacje: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, listownie - pisemnie, drogą elektroniczną. Każda ze stron (na żądanie drugiej) niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

## 4.6. Poprawki dokonywane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Przed ostatecznym terminem składania ofert Zamawiający może modyfikować, uzupełnić Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 4 Pzp.

Modyfikacja, uzupełnienie lub zmiany SIWZ będzie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie przesłana do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali materiały przetargowe.

Wszelkie modyfikacje, uzupełnienie i ustalenia o zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami stają się integralną częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze wyjaśnienie Zmawiającego.

W celu zapewnienia Wykonawcom odpowiedniego czasu na wzięcie pod uwagę modyfikacji podczas przygotowania ich ofert, Zamawiający przedłuży w miarę potrzeby termin składania ofert, uwzględniając art. 38 ust. 6  Pzp.

# Otwarcie ofert i ich ocena

## 5.1. Otwarcie ofert

Zamawiający dokona otwarcia ofert w dniu, w którym zgodnie z pkt. 4.2. upływa termin ich złożenia.

Otwarcie ofert jest jawne.

Otwarcie ofert odbędzie się w:

Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.      ul. Poniatowskiego 7, 48 – 200 Prudnik, sala konferencyjna.

W terminie:

| W dniu | 29.01.2015 r. | O godzinie | 10:10 |
| --- | --- | --- | --- |

## 5.2. Tryb otwarcia ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy ”WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem ”ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- Nazwy i adresy Wykonawców, informacje dotyczące ceny każdej oferty, terminy wykonania zamówienia oraz okresy gwarancji i warunki płatności, zostaną ogłoszone przez Zamawiającego podczas otwarcia.

- Zamawiający sporządzi protokół z otwarcia, zawierający informacje zgodne z punktem 5.2, podpunkt 4 oraz art. 96 Pzp.

## 5.3 Termin związania ofertą

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składania ofert. (art. 85 Pzp).

- W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## 5.4 Jawność postępowania

- Informacje dotyczące przebiegu sprawdzenia, wyjaśnienie, oceny oraz porównanych ofert, dotyczących wyboru oferenta nie zostaną ujawnione do momentu ogłoszenia nazwy wybranego Wykonawcy (wybór najkorzystniejszej oferty).

- Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione.

## 5.5. Waluta stosowana przy ocenie ofert

Ceny ofert nie mogą być podane w walucie innej niż PLN.

## 5.6. Ocena i wybór najkorzystniejszej ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 5.7.

2. Oceniający oferty Zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie 5.8.

3. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku do towarów i usług w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, którzy miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie następujących kryteriów wyboru i ich wagami:

A) KRYTERIUM:  CENA -  80%

Ocenie zostanie poddana cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. Maksymalna ilość punktów  - 80.

Cn

W1= ------------------ x 80

Co

W1 – wartość punktowa kryterium ceny

Cn – najniższa oferowana cena

Co- cena ocenianej oferty

B) KRYTERIUM:  WIELKOSĆ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA CO2 -  10%

Ocenie zostanie poddana emisja dwutlenku węgla samochodu wyrażona w: gCO2/km   (g/km) z dokładnością do pełnego grama wartości. Oferta o najniższej emisji dwutlenku węgla uzyska największą ilość punktów - 10.

Cn

W2= ------------------ x 10

Co

W2 – wartość punktowa kryterium emisji CO2

Cn – najniższa wielkość emisji CO2

Co- wielkość emisji CO2 ocenianej oferty

C) KRYTERIUM:  GWARANCJA -  10%

Ocenie zostanie poddana długość gwarancji ponad pożądana, jaką udzieli Wykonawca w formularzu ofertowym. Maksymalna ilość punktów - 10.

W3 = G1 + G2+ G3+G4

W3 – wartość punktowa kryterium gwarancji,

G1- punkty za wydłużoną gwarancję mechaniczną samochodu,

G2 - punkty za wydłużoną gwarancja na powlokę lakierniczą samochodu,

G3 – punkty za wydłużoną gwarancja na perforację karoserii samochodu,

G4 - punkty za wydłużoną gwarancja na specjalistyczny sprzęt.

Punkty będą przyznawana wg. następujących zasad:

| Lp. | OKRES GWARANBCJI | PUNKTACJA ZA DODATKOWĄ GWARANCJĘ |
| --- | --- | --- |
| G1 | Gwarancja mechaniczna samochodu powyżej 2 lat | 2,0 |
| G2 | Gwarancja na powlokę lakierniczą samochodu powyżej 2 lat | 1,0 |
| G3 | Gwarancja na perforację karoserii samochodu powyżej 5 lat | 1,0 |
| G4 | Gwarancja na specjalistyczne urządzenia powyżej 2 lat | 6,0 |

5. WARTŚĆ PUNKTOWA OFERTY: Wp = W1 + W2 + W3

Za najkorzystniejszą oferta uznana zostaje ta, która uzyska największą liczbę punktów (Wp) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria.

6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego dodatkowych ofert.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

## 5.7. Sprawdzenie ofert i określenie ich zgodności z wymaganiami

- Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi, czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 1.11 i 3.2, czy została ona prawidłowo podpisana oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych. Ocena zgodności ofert z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swojej ofercie.

- Ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie  art. 24. ust. 1 i 2 Pzp uznaje się za odrzucona.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt.3 Prawo zamówień publicznych,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniach,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

## 5.8. Poprawianie omyłek

Zamawiający poprawi w ofercie następujące omyłki:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności ofert ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,

- błędy obliczeniowe prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo obliczoną stawkę podatku od towarów i usług,

- błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwot podatku od towarów i usług, przyjmując prawidłowo zsumowane wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Nie będą poprawione następujące błędy:

- błąd polegający na zastosowaniu przy obliczeniu ceny błędnej stawki podatku VAT,

- błąd polegający na całkowitym pominięciu pozycji w tabeli obliczenia ceny wynikających z załączonego do SIWZ zestawienia – załącznik nr 2.

## 5.9. Wyjaśnienie ofert i kontakt z Zamawiającym

- Od czasu otwarcia ofert do czasu zawarcia umowy Wykonawca może skontaktować się z Zamawiającym, z zachowaniem zasady pisemności.

- Przy sprawdzeniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. Prośba o wyjaśnienie oraz odpowiedz powinny być składane z zachowaniem pisemności postępowania.  Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych między stronami.

## 5.10. Zawiadomienie o wyborze oferty i podpisanie umowy

- Przed upływem okresu związania ofertą Zamawiający niezwłocznie zawiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń, zamieszczone zostanie na stronie internetowej Zamawiającego.

- Zawiadomienie wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

- Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesiony protest przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania. Wzór umowy stanowi Rozdział III do SIWZ.

- Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartych w umowie, jeżeli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego lub konieczność wprowadzenia zmian będzie wynikać z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia, do zawarcia umowy konsorcjum i dostarczenia jej Zamawiającemu. Umowa konsorcjum winna zawierać:

  - wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

  - określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem musi być zrealizowanie zamówienia),

  - określenie czasu obowiązywania umowy konsorcjum (co najmniej okres przed podpisaniem umowy + okres realizowania zamówienia + okres gwarancji),

  - określenie lidera konsorcjum (powinien min być Pełnomocnik wskazanego w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

  - wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jej członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi za wady,

  - zapis mówiący, że Wykonawca występujący wspólnie ponoszą odpowiedzialność za realizacje zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

7. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrana ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, ze zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

## Środki ochrony prawnej

- Informacje ogólne

Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługuje środek ochrony prawnej, którym jest protest.

Środek ochrony prawnej, przysługuje:

    - Wykonawcom,

    - innym osobom, o których mowa w art. 179 ust. 1 Pzp,

    - organizacjom zrzeszającym Wykonawców, o których mowa w art. 179 ust. 2 Pzp.

Środek ochrony prawnej przysługuje również Zamawiającemu.

- Protest.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, od której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wznieść protest do Zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 Pzp.

- Odwołania.

Odwołanie przysługuje od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

opisu sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

wykluczeniu wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

odrzucenia oferty.

Zasady, terminy oraz sposób korzystanie ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 179-198 PZP).

# Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 Pzp.

O unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia, Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców którzy:

- ubiegali się o udzielnie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przez upływem terminu składania ofert.

- złożyli oferty – w przypadku niezważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnianie faktyczne i prawne.

W przypadku unieważnienia postępowania o udzielnie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielnie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które będzie dotyczyć tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmie ten sam przedmiot zamówienia.

# Załączniki do SIWZ

| L.p. | oznaczenie załącznika | nazwa załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Załącznik nr 1 | Formularz oferty |
| 2 | Załącznik nr 2A | Opis parametrów technicznych samochodu |
|  | Załącznik nr 2B | Opis parametrów technicznych specjalistycznych urządzeń |
| 3 | Załącznik nr 3 | Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia |
| 4 | Załącznik nr 4 | Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału |
| 5 | Załącznik nr 5 | Informacja, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Uzp, w zakresie przynależności do grupy kapitałowej |
| 6 | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu wykonanych przez Wykonawcę robót wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane należycie |
| 7 | Załącznik nr 7 | Wzór umowy |

# DZIAŁ II. WZORY FORMULARZY

Załącznik nr 1 do SIWZ

…..............................................................................................., dnia …..........................

miejscowość

## F O R M U L A R Z  O F E R T Y

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Zadanie:. Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

Biuletyn Zamówień Publicznych NR: 9808-2015 z dnia 15.01.2015r.

- ZAMAWIAJĄCY:  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o o. ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik.

- WYKONAWCA

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1 :

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nr telefonu: ………………………………… Nr faksu: ………………………………… |

- ADRES PEŁNOMOCNIKA DO KORESPONDENCJI

| Lp. | Nazwa(y) Pełnomocnika (ów) | Adres(y) Pełnomocnika(ów) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nr telefonu: ………………………………… Nr faksu: ………………………………… |

1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

- OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJACYM

| Imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

- Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

- Zapoznałem (liśmy) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję (jemy) ją bez ograniczeń;

- Akceptuję(my) termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności określone przez Zamawiającego w SIWZ;

- Gwarantuję(jemy) wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji;

- W ramach niniejszego przetargu oferujemy:

| Lp. | NAZWA | MARKA | MODEL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód | …………………………… | ……………………………. |
| 2. | Zestaw loggerów oraz zestaw do odczytów (jednostka centralna) | ……………………………. | ……………………………. |
| 3. | Urządzenie do badania ciśnień wody w sieci wodociągowej | ……………………………. | ……………………………… |
| 4. | Płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu | ………………………………. | ………………………………. |
| 5. | Przenośna kamera inspekcyjna | ……………………………… | ………………………………. |

- Cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi bez podatku VAT :

….................................................................................................................................................... PLN

(słownie PLN: …..........................................................................................................................................)

plus należny podatek VAT ……..…% w wysokości …................................................................ PLN,

(słownie PLN:………………………… ………………………………….………………………………)

co czyni łącznie całkowitą cenę oferty (z podatkiem VAT) : …...................................................PLN

(słownie PLN…..........................................................................................................................................);

- Okres gwarancji od dnia podpisania protokołu końcowego udzielny przez Wykonawcę wynosi:

| Lp. | OKRES GWARANBCJI OBOWIĄZKOWEJ | OKRES GWARANCJI UDZILANY PRZEZ WYKONAWCĘ |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja mechaniczna samochodu nie krócej niż 2 lata | …………………………………… |
| 2. | Gwarancja na powlokę lakierniczą samochodu nie krócej niż 2 lat | …………………………………… |
| 3. | Gwarancja na perforację karoserii samochodu nie krócej niż 5 lat | …………………………………… |
| 4. | Gwarancja na specjalistyczne urządzenia nie krócej niż 2 lat | …………………………………… |

- Zamówienie wykonamy w terminie : do 31.03.2015r.

- Oświadczamy, że akceptujemy termin płatności: 30 dni.

- Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

- Składam,(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]2.

- Oświadczamy, że załączony do SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania2 :

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | od | do |
| b) |  |  |  |

- Nie zamierzam(y) powierzać do wykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć/ podwykonawcom2

| L.p. | Nazwa części zamówienia |
| --- | --- |

- Oferta została złożona na ………. Stronach, kolejno ponumerowanych od nr……. do nr….…;

2 wykonawca usuwa niepotrzebne

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

- PODPIS(Y):

| Nazwa Wykonawcy | Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawców | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2 wykonawca usuwa niepotrzebne

## Załącznik nr 2A do SIWZ

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SAMOCHODU

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1 :

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu fabrycznie nowego z homologacja.

UWAGA:

Spełnienie wymagań Zamawiającego musi być zgodne z kratą techniczna pojazdu i świadectwem homologacji oferowanego fabrycznie nowego samochodu przez Wykonawcę.

* W parametrach technicznych:  pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,   należy podać oferowane parametry samochodu.

W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy wpisać: ”TAK”.

Wpisanie  ”NIE” w którymkolwiek z punktów, skutkować będzie niespełnianiem warunków stawianych przez Zamawiającego i odrzuceniem oferty, jako nie odpowiadającej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli pojazd posiada dany parametr, lub NIE – jeżeli pojazd nie posiada parametru |
| --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1* | Rok produkcji 2014/2015 – fabrycznie nowy | Marka: ………….……….… Model: ………………….…. Rok produkcji: ……………. |
| 2* | Wielkość emisji dwutlenku węgla CO2 nie przekraczająca w cyklu mieszanym 160g CO2/km | ……………….g CO2/km |
| 3* | Moc nie mniejsza niż 65 kW (90KM) | Moc ……….kW (……..KM) |
| 4* | Pojemność skokowa min. 1500 cm3 | Pojemność skokowa……..…….cm3 |
| 5* | Średnie zużycie paliwa nowego samochodu w cyklu mieszanym nie przekraczająca 6,0 (l/100 km) | ……………. (l/100 km) |
| 6* | Kolor: biały lub niebieski | Kolor: ………………. |
| 7* | Rodzaj nadwozia typu: VAN lub FURGON | Rodzaj nadwozia: …………… |
| 8* | Wymiary zewnętrzne: - długość nie mniejsza niż: 4500 mm - szerokość całkowita nie mniejsza niż: 1900 mm - wysokość całkowita nie mniej niż: 1800 mm | - długość: …………… mm - szerokość ……………mm - wysokość : ……….….mm |
| 9 | Samochód spełniający normę emisji spalin: Euro 5 | …………….. |
| 10 | Rodzaj paliwa: olej napędowy (ON) | …………….. |
| 11 | Skrzynie biegów manualna min. 5-stopniowa | …………….. |
| 12 | Napęd na przednią oś | …………….. |
| 13 | Ładowność użytkowa minimum: 500 kg | …………….. |
| 14 | Ilość miejsc łącznie z kierowcą: 5 | …………….. |
| 15 | Dwa rzędy siedzeń | …………….. |
| 16 | Koła min. 195/65 R15 – komplet 4 szt. | …………….. |
| 17 | Koło zapasowe pełnowymiarowe | …………….. |
| 18 | Kierownica z lewej strony | …………….. |
| 19 | Kierownica regulowana w wyrskości i głębokości | …………….. |
| 20 | Regulowane siedzenie kierowcy i pasażera | …………….. |
| 21 | Oświetlenie części bagażowej | …………….. |
| 22 | Drzwi boczne przesuwne prawe z możliwością otwarcia od wewnątrz | …………….. |
| 23 | Drzwi tylne otwierane na boki, przeszklone z ogrzewanymi szybami i wycieraczką | …………….. |
| II. WYPOSAŻEWNIE |  |  |
| 24 | System: ABS i ESP | …………….. |
| 25 | Poduszka powietrzna kierowcy | …………….. |
| 26 | Wspomaganie hamowania awaryjnego | …………….. |
| 27 | Wspomaganie kierownicy | …………….. |
| 28 | Minimum dwa komplety oryginalnych kluczyków | …………….. |
| 29 | Centralny zamek otwierany pilotem z kluczyka | …………….. |
| 30 | Centralny zamek z możliwością selektywnego otwierania drzwi części ładunkowej i pasażerskiej | …………….. |
| 31 | Klimatyzacja manualna | …………….. |
| 32 | Zabudowane radio CD | …………….. |
| 33 | Minimum 2 głośniki i antena podłączone do radia | …………….. |
| 34 | Minimum dwa gniazda 12 do połączenia akcesoriów | …………….. |
| 35 | Pokrowce na siedzenia | …………….. |
| 36 | Komplet gumowych dywaników w kabinie kierowcy i pasażerskiej | …………….. |
| 37 | Przycisk umieszczony na desce rozdzielczej zamykający automatycznie wnętrze podczas jazdy | …………….. |
| 38 | Szyby przednie sterowane elektrycznie | …………….. |
| 39 | Reflektory przednie z możliwością regulacji wyrskości zależną od obciążenia | …………….. |
| 40 | Trzecie światło stopu | …………….. |
| 41 | Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości, napinaczami i ogranicznikami siły zacisku | …………….. |
| 42 | 3 punktowe pasy bezpieczeństwa w rzędzie 2 | …………….. |
| 43 | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi | …………….. |
| 44 | Sygnalizacja dźwiękowa pozostawionych zapalonych świateł i kluczyka w stacyjne | …………….. |
| 45 | Sygnalizacja nie zapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy | …………….. |
| 46 | Korek wlewu paliwa zamykany na kluczyk | …………….. |
| 47 | Zderzaki przednie plastikowe | …………….. |
| 48 | Zderzaki tylne plastikowe | …………….. |
| 49 | Zestaw wskaźników, zegarek | …………….. |
| 50 | Wskaźnik stanu poziomu paliwa z sygnalizacją rezerwy | …………….. |
| 51 | Wskaźnik stanu poziomu oleju | …………….. |
| 52 | Wskaźnik temperatury płynu chłodniczego z sygnalizacja dźwiękową | …………….. |
| 53 | Schowek przedni przed pasażerem | …………….. |
| 54 | Lusterka boczne w osłonie plastikowej | …………….. |
| 55 | Wykończenie ścian w kabinie kierowcy i części pasażerskie | …………….. |
| 56 | Przegroda z siatki stalowej powyżej oparć siedzeń rzędu 2, po złożeniu siedzeń oddzielająca kabinę od przestrzeni ładunkowej | …………….. |
| 57 | Zestaw naprawczy koła (lewarek, klucz do kół, itp.) | …………….. |
| 58 | Apteczka pierwszej pomocy | …………….. |
| 59 | Gaśnica | …………….. |
| 60 | Trójkąt odblaskowy | …………….. |
| 61 | Kamizelka odblaskowa | …………….. |
| 62 | Zestaw zapasowych żarówek | …………….. |
| 63 | Zestaw zapasowych bezpieczników | …………….. |
| 64 | Blokada przeciwuruchomieniowa | …………….. |
| III. WYMAGANE DOKUMENTY POJAZDU |  |  |
| 65 | Karta pojazdu | …………….. |
| 66 | Świadectwo homologacji | …………….. |
| 67 | Karta gwarancji | …………….. |
| 68 | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………….. |
| IV. SERWIS |  |  |
| 69 | Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 120 kilometrów od siedziby Zamawiającego. | Miejsce, adres serwisu: ………………………………... ……………………………….. ……………………………….. |

| Lp. | V. WYPOSAŻENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZABUDOWY W SAMOCHODZIE | Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli pojazd posiada wymienionego wyposażenie NIE – jeżeli pojazd nie posiada wymienionego wyposażenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stojak hydrantowy – 1 szt. | …………….. |
| 2 | Klucz do otwierania zasuw – 1 szt. |  |
| 3 | Klucz do hydrantu – 1 szt. | …………….. |
| 4 | Hak do otwierania włazów – 1 szt. | …………….. |
| 5 | Młotek – 1 szt. | …………….. |
| 6 | Belka błyskowa podłużna koloru pomarańczowego zamontowana na dachu pojazdu, podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, załączana z kabiny kierowcy – 1 szt. | …………….. |

Przestrzeń ładunkowa dostosowana musi być pod zabudowę specjalistycznego wyposażenia, w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku.

Zabudowa musi mieć charakter stały.

………………………, dnia …………………2015 r.

miejscowość

…………………………………………….

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

## Załącznik nr 2B do SIWZ

OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPECJALISTYCZYCH URZĄDZEŃ

Niniejsza oferta zostaje złożona przez1 :

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy (ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Specjalistyczne urządzenia muszą być fabrycznie nowe, przeznaczone są do wykrywania awarii na sieciach wodociągów i kanalizacyjnych.

Muszą zostać zabudowane na samochodzie w sposób stały, uniemożliwiający ich swobodnemu przemieszczaniu.

W przypadku spełnienia poniższych wymagań należy wpisać: ”TAK”.

Wpisanie  ”NIE” w którymkolwiek z punktów, skutkować będzie niespełnianiem warunków stawianych przez Zamawiającego i odrzuceniem oferty, jako nie odpowiadającej treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

A. URZĄDZNIA DO WYKRYWANIA AWARII NA SIECIACH WODOCIAGOWYCH

Loggery i jednostka centralna muszą tworzyć system rejestracji poziomów szumów do akustycznej kontroli stref wodociągowych.

I.  LOGGERY – ilość 10 szt.

MARKA: …………………………………………………………………………………………………………

MODEL: ………………………………………………………………………………………………………….

II. JEDNOSTKA CENTRALNA – ilość 1 szt.

MARKA: …………………………………………………………………………………………………………

MODEL: ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli urządzenie posiada dany parametr, lub NIE – jeżeli urządzenie nie posiada parametru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY TECHNICZNE LOGGERÓW |  |  |  |  |
| 1 | Niewielkie rozmiary konstrukcyjnej umożliwiające mocowanie w studzienkach, skrzynkach żeliwnych, włazach itp. | …………….. |  |  |
| 2 | Możliwość pracy w pozycji pionowej i poziomej | …………….. |  |  |
| 3 | Mocny magnes umożliwi jacy stałe i pewne mocowanie na elementach metalowych | …………….. |  |  |
| 4 | Włączanie/wyłączanie poprzez obrót/obracanie | …………….. |  |  |
| 5 | Duży zakres dynamiki zapewniający wysoce czułe pomiary | …………….. |  |  |
| 6 | Rejestracja natężenia oraz częstotliwości szumów | …………….. |  |  |
| 7 | Pamięć o wartości pomiarowej do 100 dni | …………….. |  |  |
| 8 | Dwukierunkowa łączność radiowa z jednostką centralną | …………….. |  |  |
| 9 | Funkcja umożliwiająca określenie odległości jak również prawdopodobieństwa wycieku | …………….. |  |  |
| 10 | IP 68 (wysokie parametry szczelności) | …………….. |  |  |
| 11 | Żywotność baterii nie mniej niż 5 lat (przy standardowych warunkach pracy) | …………….. |  |  |
| 12 | Temperatura pracy od -20 °C … +60 °C | …………….. |  |  |
| 13 | Temperatura przechowywania od -25 °C … +70 °C | …………….. |  |  |
| 14 | Możliwość zapisywania danych audio | …………….. |  |  |
| 15 | Możliwość pomiaru w czasie rzeczywistym | …………….. |  |  |
| 16 | Automatyczna synchronizacja czasu | …………….. |  |  |
| 17 | Możliwość późniejszej rozbudowy do systemu sieciowego (permanentna kontrola stanu sieci wodociągowej) poprzez zastosowanie urządzeń sieciowych: retransmisja danych pomiędzy loggerami, moduły GSM, repeatery, oprogramowanie serwerowe | …………….. |  |  |
| 18 | Przechowywanie w bezpiecznej zabudowie | …………….. |  |  |
| 19 | Instrukcja w języku polskim | …………….. |  |  |
| II. PARAMETRY TECHNICZNE JEDNOSTKI CENTRALNEJ |  |  |  | …………….. |
| 20 | Duży, kolorowy wyświetlacz LCD (minimum 640 x 480 pixeli) umożliwiający optymalną widoczność niezależnie od oświetlenia zewnętrznego | …………….. |  |  |
| 21 | Dwukierunkowa łączność radiowa z loggerami | …………….. |  |  |
| 22 | Trzy tryby pracy: zaprogramuj – zmierz -odczytaj/patrolowanie - objazd/siec GSM-GPRS | …………….. |  |  |
| 23 | Kompleksowe zarządzanie, programowanie i odczyt loggerów z podziałem na grupy | …………….. |  |  |
| 24 | Archiwizowanie danych pomiarowych z loggerów | …………….. |  |  |
| 25 | Pamięć dla minimum 1000 grup loggerów | …………….. |  |  |
| 26 | Możliwość oznaczania miejsca loggera współrzędnymi GPS | …………….. |  |  |
| 27 | Funkcja wyświetlania historii pomiarów | …………….. |  |  |
| 28 | Funkcja automatycznej analizy określająca prawdopodobieństwo zlokalizowania miejsca wycieku oraz odległości do wycieku | …………….. |  |  |
| 29 | Odtwarzanie danych audio | …………….. |  |  |
| 30 | Praca z danymi archiwalnymi | …………….. |  |  |
| 31 | Możliwość pomiaru w czasie rzeczywistym | …………….. |  |  |
| 32 | Komunikacja z PC poprzez złącze USB | …………….. |  |  |
| 33 | Możliwość jednoczesnej pracy w kilku grupach | …………….. |  |  |
| 34 | Bogaty zestaw funkcji raportujących | …………….. |  |  |
| 35 | Zintegrowany program do szkicowania z możliwością importu zdjęć satelitarnych (pliki JPG, BMP, ...) | …………….. |  |  |
| 36 | Stopień ochrony minimum IP 65 | …………….. |  |  |
| 37 | Temperatura pracy od -20 °C … +60 °C | …………….. |  |  |
| 38 | Temperatura przechowywania od -25 °C … +70 °C | …………….. |  |  |
| 39 | Oprogramowanie w języku polskim | …………….. |  |  |
| 40 | Instrukcja w języku polskim | …………….. |  |  |
| 41 | Przechowywanie w bezpiecznej zabudowie (skrzyni) | …………….. |  |  |

2) Urządzenie do badania (mierzenia) ciśnienia wody w sieci wodociągowej  - ilość 1 szt.

MARKA: …………………………………………………………………………………………………………

MODEL: ………………………………………………………………………………………………………….

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli urządzenie posiada dany parametr, lub NIE – jeżeli urządzenie nie posiada parametru |
| --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA DO BADANIA CIŚNIAIA WODY |  |  |
|  | Możliwość zamontowania na hydrancie podziemnym i naziemnym | …………….. |
|  | Zasilanie wymienialną baterią Li-Ion o żywotności co najmniej 5 lat lub 10.000.000 zmierzonych wartości | …………….. |
|  | Komunikacja radiowa dwukierunkowa pozwalająca na bezprzewodowe programowanie urządzenia i odczyt danych pomiarowych | …………….. |
|  | Zawór odpowietrzający w celu zwiększenia precyzji pomiarów | …………….. |
|  | Analiza danych pomiarowych w czasie rzeczywistym | …………….. |
|  | Pamięć minimum 100 000 pomiarów | …………….. |
|  | Wewnętrzna pamięć umożliwiająca zapamiętywanie danych minimum 6 miesięcy | …………….. |
|  | Funkcja drukowania raportów z pomiaru | …………….. |
|  | Funkcja pomiaru w wysokiej rozdzielczości uderzeń hydraulicznych | …………….. |
|  | Rejestracja uderzeń hydraulicznych | …………….. |
|  | Możliwość archiwizowania wyników pomiarów | …………….. |
|  | Precyzja czujnika ciśnienia ± 0,1% | …………….. |
|  | Interwał pomiarowy 0,1 s - 24 h | …………….. |
|  | Stopień ochrony minimum IP 68 | …………….. |
|  | Adapter do klucza hydrantowego | …………….. |
|  | Temperatura robocza -20 °C do +70 °C | …………….. |
|  | Temperatura składowania -20 °C do +70 °C | …………….. |
|  | Pomiar ciśnienia min. 25 bar | …………….. |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | …………….. |
|  | Instrukcja w języku polskim | …………….. |
|  | Przechowywanie w bezpiecznej zabudowie (skrzyni) | …………….. |

B. URZĄDZNIA DO WYKRYWANIA AWARII NA SIECIACH KANALIZACYJNYCH

I) PRZENOŚNA KAMERA INSPEKCYJNA – ilość 1 szt.

MARKA: …………………………………………………………………………………………………………

MODEL: ………………………………………………………………………………………………………….

Na całość kamery inspekcyjnej składają się: głowica kamery, jednostka sterująca, bęben inspekcyjny i wyposażeni dodatkowe.

PARAMETRY TECHNICZNE KAMERY INSPEKCYJNJEJ

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli urządzenie posiada dany parametr, lub NIE – jeżeli urządzenie nie posiada parametru |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GŁOWICA KAMERY |  |  |  |  |
| 1 | Kolorowa i samopoziomująca | …………….. |  |  |
| 2 | Średnica ok. 34 mm | …………….. |  |  |
| 3 | Obudowa z stali nierdzewnej | …………….. |  |  |
| 4 | Odporne na zarysowanie szkło szafirowe | …………….. |  |  |
| 5 | Kąt widzenia 750 zapewniający dokładny obraz ścinki rur | …………….. |  |  |
| 6 | Oświetlenie LED | …………….. |  |  |
| 7 | Wodoodporność 6 BAR | …………….. |  |  |
| 8 | Konstrukcja umożliwiająca pokonywanie kolan i łuków | …………….. |  |  |
| 9 | Zabudowana sonda sygnałowa 512 Hz/640 Hz | …………….. |  |  |
| JEDNOSTKA STERUJĄCA KAMERY |  |  |  | …………….. |
| 10 | Przenośny moduł sterujący | …………….. |  |  |
| 11 | Zasilanie: wbudowany akumulator, 12V, 240V | …………….. |  |  |
| 12 | Wyświetlacz LCD minimum 8’’ | …………….. |  |  |
| 13 | Osłona przeciwsłoneczna | …………….. |  |  |
| 14 | Możliwość podglądu i rejestracji obrazu | …………….. |  |  |
| 15 | Rejestracja: daty, czasu, licznik odległości, komentarzy | …………….. |  |  |
| 16 | Klawiatura wodoszczelna | …………….. |  |  |
| 17 | Format zapisu AVI/JPEG | …………….. |  |  |
| 18 | Regulacja natężenia oświetlenia | …………….. |  |  |
| 19 | Płynna regulacja oświetlenia | …………….. |  |  |
| 20 | Eksport danych za pomocą Pendrive’a lub karty SD | …………….. |  |  |
| 21 | Dysk twardy minimum 300 GB | …………….. |  |  |
| 22 | Wejście video | …………….. |  |  |
| 23 | Prawidłowy obraz w każdym położeniu | …………….. |  |  |
| 24 | Możliwość dokumentacji danych | …………….. |  |  |
| 25 | Zoom cyfrowy minimum 3x | …………….. |  |  |
| 26 | Oprogramowanie w języku polskim | …………….. |  |  |
| 27 | Przejrzysty interfejs | …………….. |  |  |
| 28 | Współpraca z aplikacjami zewnętrznymi | …………….. |  |  |
| BĘBEN INSPEKCYJNY KAMERY |  |  |  |  |
| 29 | Długość przewodu minimum 60m | …………….. |  |  |
| 30 | Powłoka zewnętrzna przewodu kevlar, polietylen | …………….. |  |  |
| 31 | Wytrzymały na odkształcenia, ścieranie i przenikanie wody | …………….. |  |  |
| 32 | Bęben wykonany ze stali nierdzewnej | …………….. |  |  |
| 33 | Przewód przystosowany do pokonywania łuków | …………….. |  |  |
| 34 | Hamulec spowalniający i unieruchamiający | …………….. |  |  |
| WYPOSAŻENIE DODATKOWE |  |  |  |  |
| 35 | Pierścień centrujący 100mm | …………….. |  |  |
| 36 | Pierścień centrujący 150mm | …………….. |  |  |
| 37 | Płozy centrujące 200-350mm | …………….. |  |  |
| 38 | Podręczny zestaw narzędzi | …………….. |  |  |
| 39 | Dodatkowe oświetlenie | …………….. |  |  |

II. PŁYTA DYNAMICZNA DO BADANIA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU  - ilość 1 szt.

MARKA: ……………………………………………………………………………………………

MODEL: …………………………………………………………………………………………….

PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTY DYNAMICZNEJ

| Lp. | Minimalne wymagania Zamawiającego | Spełnienie wymagań Zamawiającego Wpisać: TAK – jeżeli urządzenie posiada dany parametr, lub NIE – jeżeli urządzenie nie posiada parametru |
| --- | --- | --- |
| I. PARAMETRY TECHNICZNE |  |  |
| 1 | Urządzenie obciążeniowe ok. 10 kg | …………….. |
| 2 | Prowadnica z uchwytem z poziomica i ochroną spustu | …………….. |
| 3 | Płyta obciążająca ok. 300 mm | …………….. |
| 4 | Rejestrator (komputer pomiarowy) | …………….. |
| 5 | Możliwość wprowadzenia tekstu do rejestratora | …………….. |
| 6 | Zintegrowany w mierniku system GPS | …………….. |
| 7 | Wewnętrzna pamięć miernika dla minimum 2000 pomiarów | …………….. |
| 8 | Pendrive USB do zapisu danych w mierniku | …………….. |
| 9 | Podświetlany graficzny wyświetlacz do przedstawienia pomiarów | …………….. |
| 10 | Wybudowana drukarka | …………….. |
| 11 | Podstawa magnetyczna (spoczynkowa) | …………….. |
| 12 | Kabel pomiarowy | …………….. |
| 13 | Zasilacz | …………….. |
| 14 | Kabel zasilający do gniazda samochodowego | …………….. |
| 15 | Możliwość analizy statystycznej i eksportu danych do Excel | …………….. |
| 16 | Licencja wielostanowiskowa, dożywotnie aktualizacje | …………….. |
| 17 | Oprogramowanie w języku polskim | …………….. |
| 18 | Instrukcja obsługi w języku polskim | …………….. |
| 19 | Skrzynia transportowa | …………….. |

………………………, dnia …………………2015 r.

miejscowość

…………………………………………….

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o braku podstaw do wykluczenia

Ja/My  niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………..….……………

………………………………………………………………………………………...…………

……………………………………………….…..………………………………………………

…………………………………………………...………………………………………………

oświadczam/y, iż brak jest podstaw do wykluczenia w/w Wykonawcy z postępowania pn: Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i  sieciach kanalizacyjnych.

na okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915).

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam(y) wszelkie dokumenty wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

……………………, dnia …………………2015 r.

miejscowość

..............................................................

podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych

do  reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu pn.:

Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

Ja/My niżej podpisani

Nazwa Wykonawcy................................................................................................................................................

Adres Wykonawcy..................................................................................................................................................

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

…………………………………………………………………………………..….……………

……………………………………………………………………………………...…………….

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, ze zgodnie z art. 22 ust.1  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915):

- Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.

- Dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania danego zamówienia lub przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.*

- Spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Na potwierdzenie, dołączamy odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

…………………….…, dnia …………………2015 r.

miejscowość

…………………………………………….

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

(w  rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póź. zm.)

Stosownie do treści art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) biorąc udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

niniejszym informuję, że:

Należę / Nie należę * do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915).

Należę do grupy kapitałowej w skład, której wchodzą: **

| Lp. | Nazwa podmiotu należącego do tej samej grupy kapitałowej |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4… |  |

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego.

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

…………………….…, dnia …………………2015 r.

miejscowość

…………………………………………….

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić.

** - wypełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej.

Załącznik nr 6 do SIWS

Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnych do wykonania spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.

WYKONAWCA:

| Lp. | Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres Wykonawcy |
| --- | --- | --- |

### WYKAZ DOSTAW

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści punkt. 1.10, punkt 1 b. SIWZ wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy:

| L.p. | Nazwa inwestycji | Wartość brutto | Data wykonania (dostawa z montażem) |  | Odbiorca (nazwa, adres, nr tel. do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rozpoczęcie (miesiąc i rok) | Zakończenie (miesiąc i rok) |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokumenty potwierdzające, że wskazane inwestycje zostały wykonane należycie. Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej inwestycji skutkuje nie zaliczeniem jej przez Zamawiającego, jako spełniającej warunek postawiony w punkt. 1.10, punkt 1 b.  SIWZ.

PODPIS(Y):

| Nazwa Wykonawcy | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# DZIAŁ III. WZÓR UMOWY                                                                                         Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

Umowa zawarta w dniu ………………….. 2015 r. pomiędzy:

Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobową Spółką Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1 , NIP: 755-000-63-59, REGON: 0000100300, zwanym w dalszej w części „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Dyrektora Spółki Pawła Kaweckiego

a:

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i dokładny adres)

KRS …………………………. . REGON ………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

( lub )

Przedsiębiorcą ..........................................................................................................................,

zam. ...................................................................................... ................................................

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …..........................................................

z siedzibą w ...............................................................................................................................

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod

nr NIP nr..............................................., REGON …………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811 i 915) w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

Zakup samochodu wyposażonego w specjalistyczne urządzenia przeznaczone do lokalizacji awarii na sieciach wodociągowych i sieciach kanalizacyjnych.

2. Zakres dostawy:

1) Samochód do przewozu osób oraz specjalistycznych urządzeń:  1 szt.;

2) Zestaw loggerów (10 szt.), zestaw do odczytów wraz z wyposażeniem  - 1 kpl.

3) Urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej – 1szt.

4) Przenośna kamera inspekcyjna – 1 szt.

5) Płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu po usunięciu awarii – 1szt.

Wyposażenie uzupełniające:

1) Klucz do otwierania zasuw- 1 szt.

2) Stojak hydrantowy- 1 szt.

3) Klucz do hydrantu – 1 szt.

4) Hak do otwierania włazów – 1 szt.

5) Młotek 2,5 kg – 1 szt.

6) Belka błyskowa podłużna koloru pomarańczowego zamontowana na dachu pojazdu, podłączona do instalacji elektrycznej samochodu, załączana z kabiny kierowcy – 1 szt.

3. Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zestawieniem kosztów dokumentującym wysokość ceny ofertowej stanowiąca załącznik nr 1,

2) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiąca załącznik nr 2.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należ wykonać  do dnia:  31.03.2015 r.

§ 3

Obowiązki Zamawiającego

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

2) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonaną dostawę.

2. Funkcję koordynatora zamówienia ze strony Zamawiającego pełnić będzie: ………………………………..

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 2 – zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)  Dostawa fabrycznie nowego samochodu jaki i specjalistycznych urządzeń, które to muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie, nie będą przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia.

2) Wykonawca na swój koszt ubezpieczy dostarczony pojazd w zakresie pakietu ubezpieczeń OC, NW, AC na okres, co najmniej jednego roku.

3) Przestrzeń ładunkowa samochodu dostosowana musi być pod zabudowę specjalistycznych urządzeń, w sposób zapobiegający swobodnemu przemieszczaniu się ładunku, tak aby nie uległy uszkodzeniu.

Specjalistyczna zabudowa wykonana pod wymiar konkretnych urządzeń  musi mieć charakter stały, co zapewni ich bezpieczny transport.

4) Sposób zabudowy samochodu nienaruszający warunków gwarancji producenta samochodu, wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa zapewniający załodze komfort i bezpieczeństwo.

Wszelkie urządzenia przenośne muszą być zamocowane w sposób umożliwiający łatwy do nich dostęp obsługi jak również zabezpieczone w trakcie ruchu pojazdu.

5) Samochód musi mieć możliwość podpięcia do systemu monitoringu, który to będzie umożliwiał lokalizację GPS,  monitoring stanu paliwa, itp.

6) W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, że dostarczony asortyment jest wadliwy lub nie spełnia wymogów zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia nowego asortymentu wolnego od wad w terminie 7 dni od dnia dostarczenia asortymentu wadliwego.

7)  Wykonawca zamówienia odpowiada i ponosi koszty za dostarczenie przedmiotu zamówienia do Siedziny zamawiającego: ul. Poniatowskiego 7, 48-200 Prudnik.

8) Wykonawca zamówienia musi zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu i urządzeń.

9)  Autoryzowany punkt serwisowy dla samochodu wskazanego w ofercie musi znajdować się w odległości do 120 kilometrów od siedziby Zamawiającego.

10) W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca dostarcza samochód i urządzanie tylko tych producentów i modele, których wykonawca wskazał w ofercie, w załączniku na 2A i załączniku 2B do SIWZ.

11) Wykonawca zamówienia zapewni bezpłatny instruktaż i przeszkolenie obsługi Zamawiającego (minimum 6 osób) w zakresie pozwalającym na obsługiwanie wszystkich specjalistycznych urządzeń i samochodu. Szkolenie obsługi potwierdzenie zostanie protokołem.

2. Funkcję koordynatora zamówienia ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………………………………..

§ 5

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………….………….. złotych brutto (słownie złotych: .....................................................................................), w tym wartość netto w kwocie…………. zł, podatek VAT 23%, w kwocie .................. złotych.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w §1 ust. 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy .................................. .

5. W sytuacji ustawowej zmiany stawki podatku VAT, podatek VAT wyszczególniony w ust. 1 zostanie zmieniony na aktualnie obowiązujący, a wynagrodzenie ryczałtowe brutto odpowiednio dostosowane.

6. Zapłata wynagrodzenia za prawidłowo wykonane i odebrane przez Zamawiającego zamówienie nastąpi na

podstawie faktury sporządzonej na podstawie protokołu odbioru  końcowego przedmiotu umowy przelewem na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia,

prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę, faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11.

7. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu faktury w ciągu 7 dni od jej wystawienia.

8. Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki zgodne z Ustawą z dnia 29 sierpnia

1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.2012, poz. 749 z późn.zm).

9. Za termin zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji z żadnych powodów w okresie realizacji umowy.

11. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o. 48-200 Prudnik, ul. Poniatowskiego 1, jest płatnikiem podatku VAT i posługuje się NIP: 755-000-63-59.

12. Strony ustalają, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy z tytułu uiszczenia należności za wykonane i odebrane zamówienie nie mogą być przeniesione na osoby trzecie w formie przelewu wierzytelności lub jakiejkolwiek innej formie bez zgody Zamawiającego.

§ 6

Odbiory

1. Przekazanie samochodu nastąpi w siedzibie Zamawiającego ul. Poniatowskiego 7 w Prudniku, wraz z protokołem odbioru końcowego. Odbiór samochodu wraz z specjalistycznymi urządzeniami nastąpi przez osoby upoważnione przez Zamawiającego.

2. Wykonawca wraz z samochodem przekaże zamawiającemu:

1) Świadectwo homologacji w języku polskim,

2) Kartę pojazdu w języku polskim,

3) Książkę serwisową w języku polskim,

4) Instrukcję obsługi samochodu w języku polskim,

5) Instrukcje obsługi specjalistycznych urządzeń (dla każdego urządzenie wymanionego w SIWZ musi być oddzielna instrukcja) w języku polskim.

6) Karty gwarancji w języku polskim.

3. W trakcie przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi instruktaż, szkolenie z zakresu obsługi urządzeń i samochodu.

4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru końcowego.

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

7. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji występowania wad przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązany jest do powiadomienia Wykonawcy, w formie pisemnej o fakcie ujawnienia wad w terminie do 1-go miesiąca, licząc od daty stwierdzenia przez Zamawiającego, że wady wystąpiły. Zamawiający w powiadomieniu winien wyznaczyć termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego.

§ 7

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia określonego w § 2 niniejszej umowy,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

4) za zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy z wadami - w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1,

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji prawa do kar umownych poprzez ich potrącenie z faktury Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy bez odrębnych wezwań i powiadomień i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę.

5. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia zamówienia lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 8

Umowne prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

2) Wykonawca nie realizuje umowy zgodnie z SIWZ lub wskazaniami Zamawiającego i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego,

3) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub takiej jego części, która uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz pozostałych zobowiązań umownych.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

1) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru zamówienia lub podpisania protokołu odbioru,

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4.Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy lub odpowiednio w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę lub odpowiednio przez Zamawiającego.

§ 9

Gwarancja wykonawcy

1. Gwarancja mechaniczna samochodu  na okres:…………( nie krócej niż 2 lata, bez limitu kilometrów),

2.  Gwarancja na powlokę lakierniczą samochodu  na okres: ………….…………… (nie krócej niż 2 lata),

3. Na perforację karoserii samochodu  na okres:………………………..………..……( nie krócej niż 5 lat),

4. Gwarancja na specjalistyczne urządzenia (tj. zestaw loggerów (10 szt.), zestaw do odczytów wraz z wyposażeniem  - 1 kpl., urządzenie do badania (mierzenia) ciśnień wody w sieci wodociągowej, przenośna kamera inspekcyjna, płyta dynamiczna do badania zagęszczenia gruntu): na okres:……………( nie krócej niż 2 lata).

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.

6. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie:

1) niezwłocznie po spisaniu protokołu z przeglądu gwarancyjnego w trakcie, którego stwierdzono wady – jeżeli wada uniemożliwia użytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

8. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę, w okresie rękojmi, w ustalonym terminie wad Zamawiający może zlecić usuniecie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 10

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

1) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

2) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymywania terminu, w szczególności wystąpiły zamówienia dodatkowe lub roboty zamienne niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,

3) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron.

§ 11

1. Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                 WYKONAWCA: